## Slide 1: Разработка системы автоматического развертывания микросервисных приложений в облачной инфраструктуре на основе алгоритма комбинаторной оптимизации
магистерская диссертация Смирнова А.Б.,
Направление подготовки: 1УТСм-01-21 Управление в технических системах
Научный руководитель: Маслов Е.А.
к.т.н.

## Slide 2: Актуальность темы
На данный момент нет готовых программных решений управления использованием ресурсов серверов на уровне АСУ ТП

## Slide 3: Цель работы
Цель работы: минимизация количества задействованных виртуальных и физических серверов при распределении программных компонентов на серверной инфраструктуре.
Объект исследования: инфраструктура развертывания программного обеспечения на физических и виртуальных серверах центра обработки данных АО «Северсталь-инфоком».
Предмет исследования: методы оптимизации автоматического развертывания микросервисных приложений на серверах.

## Slide 4: Задачи
Для достижения поставленной цели в работе поставлены следующие задачи:
Проанализировать существующие решения по развертыванию ПО на серверных фермах. Провести патентный обзор.
Рассмотреть существующие алгоритмы оптимизации, разработать математическую модель системы, адаптировать алгоритмы и реализовать симулятор системы для выбора наиболее подходящего алгоритма оптимизации.
Реализовать систему автоматического развертывания ПО, провести экспериментальные исследования работы системы.
Выполнить технико-экономическое обоснование проекта.

## Slide 5: Научная новизна
Научная новизна работы заключается в применении генетического алгоритма при решении задачи оптимального распределения программного обеспечения на серверах и разработке функций этого алгоритма:
скрещивания;
мутации;
функции приспособленности.

## Slide 6: Анализ известных решений
5

## Slide 7: Перевозка руды

## Slide 8: Математическая модель

## Slide 9: Алгоритмы решения NP-полной задачи
Алгоритм BFD (наилучший подходящий с упорядочиванием) –простейший алгоритм упаковки.
Генетический алгоритм – аналог естественного отбора в природе.
Алгоритм имитации отжига – аналог процесса образования в веществе кристаллической структуры с минимальной энергией при охлаждении.

## Slide 10: Функция приспособленности
, где
- количество не занятых серверов,
– количество северов с отрицательным значением свободной памяти,
- количество северов с положительным значением свободной памяти,
- количество северов с отрицательным значением свободной оперативной памяти,
­- количество северов с положительным значением свободной оперативной памяти,
– дисперсия,
Метод селекции – усечением, тип скрещивания – многоточечное, вероятность применения оператора мутации – 0,3

## Slide 11: Функция скрещивания

## Slide 12: Результаты сравнения алгоритмов
Название алгоритма | Время работы алгоритма, с
Алгоритм BFD | 0,0022
Алгоритм имитации отжига | 0,2365
Генетический алгоритм | 1,2631
Название алгоритма | Вероятность ошибочного решения
Алгоритм BFD | 0
Алгоритм имитации отжига | 0,07
Генетический алгоритм | 0,01
Название алгоритма | % свободных серверов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Кол-во сервисов | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
Алгоритм BFD | 100 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Алгоритм имитации отжига | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
Генетический алгоритм | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0

## Slide 13: Результаты сравнения работы алгоритмов на тестовой выборке
Chart: Запоненность HDD Windows серверов
| WIN_1 | WIN_2 | WIN_3
Алгоритм BFD | 94 | 87 | 84
Генетический алгоритм | 100 | 100 | 60
Алгоритм имитации отжига | 99 | 95 | 66

## Slide 14: Результаты сравнения работы алгоритмов на тестовой выборке
Chart: Запоненность Ram Windows серверов
| WIN_1 | WIN_2 | WIN_3
Алгоритм BFD | 85 | 51 | 79
Генетический алгоритм | 99 | 58 | 48
Алгоритм имитации отжига | 93 | 58 | 66

## Slide 15: Результаты сравнения работы алгоритмов на тестовой выборке
Chart: Использование Cpu Windows серверов
| WIN_1 | WIN_2 | WIN_3
Алгоритм BFD | 100 | 35 | 29
Генетический алгоритм | 100 | 50 | 22
Алгоритм имитации отжига | 98 | 49 | 24

## Slide 16: Результаты сравнения работы алгоритмов на тестовой выборке
Chart: Зависимость количества свободных серверов от количества размещаемых сервисов
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
Генетический алгоритм | 100 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50
Алгоритм BFD | 100 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0
Алгоритм имитации отжига | 100 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50

## Slide 17: Работа системы

## Slide 18: Расчет экономической эффективности
Трудоёмкость работ по проекту
Экономическая эффективность проекта
Руководитель: 1,5 чел/часа
Разработчик: 97 чел/часов
Капитальные затраты: 267 116 рублей
Срок окупаемости: 5,75 месяцев
Ежегодная экономия: 274 143 рублей
Применение разработанной системы позволило сократить количество задействованных физических/виртуальных машин в облачной инфраструктуре предприятия на 13%.

## Slide 19: Итоги работы
Осуществлён анализ известных подходов и систем. Проведён патентный обзор.
Разработана математическая модель системы и выбран алгоритм решения поставленной задачи.
Разработано система автоматического развертывания приложений.
Подготовлено технико-экономическое обоснование проекта.
Выступления на мероприятиях с материалами ВКР:
Международная научно-практическая конференция «Роль и место биомедицинской техники в современной медицине», Вологда, 2018 г.
V Всероссийская научно-практическая конференция «Современные информационные технологии. Теория и практика», Череповец, 2019 г.
Результаты внедрения системы на предприятии:
Применение на предприятии подтверждено актом внедрения